ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ

1. ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования

2. МДК.02.02. Контрольно-измерительные приборы.

3. Раздел 2: Электрические измерения.

4. Тема урока: Условные обозначения систем и надписей на шкалах приборов.

5. Место и роль урока в изучаемом разделе МДК: урок по формированию новых знаний.

6. Цели урока: формирование элементов профессиональной компетенции ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты

7. Задачи:

- обучающая: формирование знаний об условных обозначениях систем и надписей на шкалах приборов

- развивающая: развитие познавательной активности, технологического мышления, умений анализировать

- воспитывающая: формирование профессиональных качеств, интереса, воспитание внимательности и ответственности

8. Тип урока: формирование новых знаний.

9. Используемые технологии: компетентстного подхода, рефлексивного обучения

10.  Используемые формы организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная, групповая

формирование ПК 2.3 Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

- Условные обозначения систем и надписей на шкалах приборов.

- формирование элементов общих компетенций:

– ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

– ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

– ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

–  ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач

– ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ УРОКА

| ЭТАП УРОКА | ВРЕМЯ ЭТАПА | ЗАДАЧИ ЭТАПА | СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПА | ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ | МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ | РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Организационный момент | 2 | Проверить готовность обучающихся к уроку. Установить тематические рамки урока. | Приветствие. | Фронтальная. | Беседа, демонстрация, презентации. | ОК 2. ОК 6. |
| Актуализация опорных знаний | 10 | Актуализировать мыслительные операции и познавательные процессы для формирования новых знаний и умений. | Опрос | Фронтальная, индивидуальная | Беседа | ПК 3.2 ОК 2. |
| Изложение нового материала | 25 | Мотивировать обучающихся к учебной деятельности. Организовать работу по созданию целевого пространства. Формировать знания по теме урока. Работа в тетради Условные обозначения систем и надписей на шкалах приборов Работа с приборами для ознакомления с их устройством Работа с конспектом Обобщить и закрепить знания, полученные на уроке | Создание условий для возникновения у студентов внутренней потребности включения в учебную деятельность, формулирование целей Ознакомление обучающихся с условные обозначениями систем и надписей на шкалах приборов Поисковая деятельность: работа с материалом – расшифровка условных обозначений систем и надписей на шкалах приборов. Выполнение самоконтроля собственной деятельности. Ознакомление обучающихся с материалами. Выполняют задание | Фронтальная, индивидуальная, групповая | Сбор данных. Формулировка понятий. Обсуждение полученных данных Обобщение выводов. | ПК 3.2 ОК 2. ОК 3. ОК 6. |
| Подведение Итогов. | 8 | Оценить собственную учебную деятельность на уроке Выставление оценок за работу на уроке Обсудить и записать домашнее задание. Организовать рефлексию усвоения новых знаний и умений по полученным результатам. | Самостоятельное выставление оценок Озвучивание оценок студентам за активную работу в течение всего урока. Задание для самостоятельной работы – проработать конспект «Условные обозначения систем и надписей на шкалах приборов» . Работа с опорным конспектом | Фронтальная, индивидуальная | Объяснения, Итоговая рефлексия Метод незаконченного предложения | ПК 3.2 ОК 1. ОК 3. ОК 4. |

Конспект урока № 47

Тема: «Условные обозначения систем и надписей на шкалах приборов»

Условные обозначения на шкалах электроизмерительных приборов

1. Типовые элементы ЭИП

Очевидно, что и простые и более сложные ЭИП могут включать типовые элементы, к которым можно отнести

Показывающее устройство средства измерений  – совокупность элементов, которые обеспечивают визуальное восприятие значений измеряемой величины или связанных с ней величин. Очевидно, показывающие устройства приборов чаще всего выполнены в виде системы шкала-указатель или числового табло.

Шкала– часть показывающего устройства, представляющая собой упорядоченный ряд отметок вместе со связанной с ними нумерацией. Отметки на шкалах могут быть нанесены равномерно (равномерная шкала) или неравномерно (неравномерная шкала).      Отметка шкалы – знак на шкале средства измерений (черточка, зубец, точка и др.), соответствующий некоторому значению физической величины. Отметку шкалы средства измерений, у которой проставлено число, называют числовая отметка шкалы, а промежуток между двумя соседними отметками шкалы средства измерений называется делением шкалы.

Различают начальное значение шкалы (наименьшее значение измеряемой величины, которое может быть отсчитано по шкале средства измерений) и конечное значение шкалы (наибольшее значение измеряемой величины, которое может быть отсчитано по шкале средства измерений). Так для медицинского термометра начальным значением шкалы является 34,3 °С, а конечным значением шкалы является 42 °С.

2. Метрологические показатели средств измерения

При выборе ЭИП необходимо учитывать их метрологические показатели. К  ним относятся:

1. Диапазон показаний – область значений шкалы, ограниченная конечным и начальным значениями шкалы.

2. Цена деления шкалы есть разность значений величины, которая соответствует двум соседним отметкам шкалы. Определение цены деления, например, вольтметра и амперметра производят следующим образом: CU = UH/N - число вольт, приходящееся на одно деление шкалы; CI = IH/N - число ампер, приходящееся на одно деление шкалы; N - число делений шкалы соответствующего прибора.

4. Чувствительность прибора – отношение измерения сигнала на выходе измерительного прибора к изменению измеряемой величины на входе.        Для вольтметра  это значение  определяют как число делений шкалы, приходящееся на 1 В,  а для  амперметра -  число делений  шкалы, приходящееся на 1 А. В общем случае, чувствительность определяется как величина обратная цене деления шкалы. Для вольтметра SU и амперметра SI, определяют следующим образом: SU = N/UH - число делений шкалы, приходящееся на 1 В; SI = N/IН - число делений шкалы, приходящееся на 1 А.

3. Классификация электроизмерительных приборов.

Условные обозначения на шкалах  электроизмерительных приборов

Электроизмерительные приборы классифицируют по различным признакам. 1. По роду измеряемой величины. Условное обозначение прибора по роду измеряемой величины наносится на лицевую сторону прибора. Наименование прибора; Условное обозначение. Амперметр; A. Вольтметр; V. В; льтамперметр VA. Ваттметр; W. Микроамперметр; μA. Миллиамперметр; mA. М; лливольтметр mV. Омметр; Ω. Мегаомметр; MΩ. Частотомер; Hz. Волномер; λ. Фазометр: измеряющий сдвиг фаз измеряющий коэффициент мощности; φ cosφ. Счетчик ампер-часов; Ah. Счетчик ватт-часов; Wh. Счетчик вольт-ампер-часов реактивный; Varh. 2. По форме представления информации. Измерительные приборы бывают аналоговыми и цифровыми. Аналоговыми называют измерительные приборы, показания которых являются непрерывной функцией измеряемой величины. Цифровыми называют измерительные приборы, показания которых выражены в цифровой форме. Вольтметр с цифровым отсчетом. 3. От вида получаемой измерительной информации измерительные приборы подразделяют на показывающие, регистрирующие, самопишущие, печатающие, интегрирующие, суммирующие. Вольтметр с непрерывной регистрацией. Амперметр, подвижная часть которого отклоняется в обе стороны от нулевой отметки. Гальванометр. Осциллограф. 4. По роду измеряемого тока. З; ачение условного обозначения Условное обозначение. Прибор постоянного тока. Прибор постоянного и переменного тока. Прибор переменного тока. Прибор трехфазного тока. 5. По принципу действия измерительной системы Система прибора; Условное обозначение; Система прибора; Условное обозначение. Магнитоэлектрическая: с подвижной рамкой и механической противодействующей силой; Электростатическая. с подвижной рамкой и без механической противодействующей силы (логометр); Тепловая. Электромагнитная: с механической противодействующей силой; Вибрационная. без механической противодействующей силы (логометр); Термоэлектрическая: с контактным термопреобразователем. Электродинамическая (без экрана): с механической противодействующей силой; с изолированным термопреобразователем. без механической противодействующей силы (логометр); Выпрямительная. Ферродинамическая: с механической противодействующей силой; Электронная (ламповая). без механической противодействующей силы (логометр); Фотоэлектрическая. Индукционная: с механической противодействующей силой. Без механической противодействующей силы. 6. На шкалу электроизмерительного прибора наносят также обозначения класса точности прибора, испытательного напряжения изоляции, рабочего положения прибора и т. д. (табл. 9.2). Рабочее положение шкалы горизонтальное. Рабочее положение шкалы вертикальное. Рабочее положение шкалы наклонное, под углом 60° к горизонту. Измерительная цепь изолирована от корпуса и испытана напряжением 3 кВ. Осторожно! Прочность изоляции измерительной цепи по отношению к корпусу не соответствует нормам (знак выполняете красным цветом). Защита от внешних магнитных полей 3 мТл. Защита от внешних электрических полей 10 кВ/м. Направление ориентировки прибора в магнитном поле Земли. Прибор класса точности 0,5; 0.5.

7.  В техническую документацию на ЭИП включают обозначения степени защиты от различных воздействий.