ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 6 Г.ЗИМА

ПРОГРАММа производственного обучения

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

дополнительной образовательной программы профессиональной подготовки

по профессии 23.01.09  Помощник машиниста тепловоза

|  | Квалификации: Помощник машиниста тепловоза; б/р |
| --- | --- |
| Форма обучения: очная |  |
| Нормативный срок обучения: 5 месяцев на базе среднего (полного) общего образования |  |
| Профиль получаемого профессионального образования: технический |  |

г. Зима

2015 г.

Автор:

Пастухов А.В.                           ОГБОУ НПО ПУ-6                    преподаватель спец. дисциплин

ФИО                                             Место работы                                       должность

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………. 4

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ……………………… .5- 10

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………11 - 12

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…..13

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

  - Область применения программы

Программа электромонтажных работ является частью программы подготовки

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.09 Помощник машиниста тепловоза.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном

профессиональном обучении (в программах повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке) в области Ж.Д. транспорта  при наличии среднего (полного) общего образования, входящей  в состав укрупненной группы профессий 23.00.00. Техника и технология наземного транспорта

  - Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в производственное обучение.

  - Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения

профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

выполнения электромонтажных работ;

уметь:

-выполнять пайку различными припоями

-лудить;

-применять необходимые материалы, инструмент, оборудование;

-применять нормы и правила электробезопасности;

знать:

-основные виды, операции, назначение, инструмент, оборудование и материалы,

применяемые при электромонтажных работах;

-назначение, физико-химические основы, методы пайки мягкими и твердыми припоями;

-виды соединения проводов различных марок пайкой;

-назначение, методы, используемые материалы при лужении;

-физиолого-гигиенические основы трудового процесса;

-нормы и правила электробезопасности;

# -меры и средства защиты от поражения электрическим током;

  - Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе:

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов.

  - Результаты освоения профессиональной дисциплины

Результатом освоения профессионального модуля является освоение обучающимися

видов профессиональной деятельности Выполнение электромонтажных работ,  в том числе

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Выполнять пайку различными припоями |
| ПК 2.2 | Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определенных руководителем |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5 | Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

# 2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 40 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 40 |
| Контрольная работа | 1 |
| Практическая работа | 1 |

| 2.2. Тематический план и содержание производственного обучения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование дисциплин, разделов и тем | Объём часов | Содержание учебного материала | Уровень усвоения | Форма контроля |
| Электромонтажные работы | 40 |  |  |  |
| Тема 1. Монтаж осветительных цепей | 8 | - Прокладка цепей освещения (открытым способом и в трубах). Подготовка труб к прокладке проводов, сращивание труб. Монтаж кабелей на тепловозах, изоляция проводов. - Разметка и монтаж на учебном щите электрической цепи и электроламп по схеме последовательного, параллельного и смешанного соединения потребителей тока. - Монтаж цепей освещения. Разметка под прокладку проводов марок ПР и ПРД на роликах. - Проверка схемы и крепления проводов низковольтной цепи тепловоза. - Монтаж и установка групповых щитков. Протаскивание проводов в полутвердые резиновые и фарфоровые трубки. - Разметка линий прокладки проводов. Изготовление и подбор шаблонов для гибки труб по разметочным линиям. - Разделка концов высоковольтных кабелей ПС-150 сечением 150 мм2. Отпайка и соединение кабелей. Соединение кабелей в соединительных муфтах и соединительных коробках. - Соединение кабелей между собой и с оболочкой, испытание кабеля на разрыв. Проверка изоляции кабеля. | 1 |  |
| Тема 2. Производство заземлений | 4 | - Ознакомление с содержанием, объемом и условиями монтажных работ по производству заземлений. - Ознакомление с техническими средствами и способами прокладки шин, видами возможных неисправностей и мерами по их предупреждению. - Инструктаж по правилам безопасности при производстве работ по заземлению. - Монтаж защитного заземления. Присоединение к шинам заземления корпусов двигателей, пускателей и другого оборудования. | 2 |  |
| Тема 3. Монтаж электрических машин и аппаратов | 16 | - Проведение работ по монтажу электромашин и электроаппаратов. - Проверка и регулировка контактов. - Разборка пневматического вентиля. - Разборка и сборка контакторов, реле и других аппаратов. - Замена изношенных контактных деталей. - Проверка и регулировка контактов. - Освоение правил подбора вентилей для монтажа, способов монтажа вентилей в схеме выпрямления, мер по предотвращению пробоя вентилей. - Проверка исправности вентилей. - Монтаж мостовой схемы двухполупериодного выпрямителя тока. - Показ приемов пользования мегаомметром, тестером. - Работы по монтажу электрической цепи магнитного пускателя и кнопочного управления двигателем переменного тока («вперед», «назад», «стоп»). - Монтаж участков электрической цепи тепловоза. Отыскание неисправностей в цепях. - Монтаж электрической цепи защиты двигателя от короткого замыкания. - Монтаж электрической цепи по упрощенной схеме косвенного управления тяговым электродвигателем. - Испытание обмоток электрической машины на обнаружение межвиткового замыкания и некачественной пайки петушков. - Практическое занятие | 3 | Практическая работа |
| Тема 4. Монтаж электрических цепей управления и защиты | 4 | - Ознакомление с правилами монтажа электрических цепей с включением электрических машин и аппаратов, электроизмерительных приборов и сигнальных ламп. - Монтаж электрической цепи электродвигателя постоянного тока с приборами для пуска, изменения числа оборотов (ослабленное поле) и реверсирования. - Монтаж электрической цепи двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением. - Монтаж электрической цепи двигателя со смешанным возбуждением. «Прозвонка» цепей с целью обнаружения неисправностей. | 3 |  |
| Тема 5. Монтаж панелей аппаратов | 4 | - Ознакомление с условиями работ по монтажу электроаппаратуры на панелях; способами монтажа панелей аппаратов, применяемых на тепловозах; видами возможного брака при монтаже панелей и мерами по его предупреждению. - Инструктаж по технике безопасности. - Монтаж панели аппаратов. Подбор электроаппаратов, арматуры, материалов и проводов с проверкой их годности. - Разметка и сверление панели. Установка аппаратов, приборов, предохранителей и монтаж электрических цепей. | 2 |  |
| Тема 6. Измерения | 4 | - Ознакомление с микрометрическими, рычажно-механическими и индикаторными измерительными инструментами. - Измерение величины сопротивления изоляции различных обмоток и частей электрических машин (обмоток якоря и коллектора, катушек полюсов, кронштейнов щеткодержателей и др.). - Измерение сопротивлений токоведущих цепей с пределами измерений от 1 до 500000 Ом. - Контрольный тест | 2 | Контрольная работа |

# 3. условия реализации программы дисциплины

# 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

# Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.

# Оборудование учебного кабинета:

# -посадочные места по количеству обучающихся;

-рабочее место преподавателя;

-комплект учебно-наглядный пособий;

-комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, карточки-

задания, комплекты тестовых заданий, презентации, макеты);

Технические средства обучения:

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиопроектор, экран.

Оборудование лаборатории и рабочих мест по количеству обучающихся:

-комплект рабочих инструментов;

-измерительный и разметочный инструмент;

-электромонтажные столы;

-образцовые контрольно-измерительные приборы;

-поверочные стенды и оборудование;

-заточной станок; сверлильные станки.

Оборудование и техническое оснащение рабочих мест:

-инструкционно-технологические карты;

-технологическая документация;

-натуральные образцы; макеты, модели, схемы;

-применяемый инструмент и приспособления.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Нестеренко, В.М. Технология электромонтажных работ: учебное пособие для нач. проф. образования /В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов. - М.: Издательский центр Академия, 2010. – 592 с.

2. Зайцев, С.А. и др. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для нач проф. образования /С.А.Зайцев. - М.: Издательский центр Академия, 2009. – 464 с.

3. Иванов, Б.К. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике:

учебное пособие /Б.К.Иванов.- Ростов н/Д: Феникс, 2010.–314 с.

4. Шишмарев, В.Ю. Средства измерений: учебник для студ. сред. проф. образования

/ В.Ю.Шишмарев.- М.: Издательский центр Академия, 2010. – 320 с.

5. Медведев,В.Т. Охрана труда и промышленная экология: учебное пособие для студ.

сред. проф. образования /В.Т.Медведев, С.Г.Новиков. - М.: Издательский центр Академия, 2009. – 416 с.

6. Маринина, Л.К. Безопасность труда в химическом производстве: учебное пособие

для студ. средн. проф. образования /Л.К.Маринина.- 2е изд. стер.- М.:Издательский центр Академия, 2007. - 528 с.

# Дополнительные источники:

1. Куликов,О.Н. Охрана труда в металлообрабатывающей промышленности: учебник для нач. проф. образования / О.Н.Куликов. – М.: Издательский центр Академия, 2010.– 144 с.

2. Сибикин,Ю.Д. М.Ю.Сибикин Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учебник для нач. проф. образования /Ю.Д.Симбикин, М.Ю.Сибикин.- 2е изд. испр. и доп.- М.: Издательский центр Академия, 2009. - 240 с.

Электронные ресурсы:

1.Сайт http://www.cooldoclad.narod.ru/http://pribor

sk.ru/katalog_oborudovaniya/uroven/urovnemery/urovnemery_poplavkovye/ruptam_-_

datchik_urovnya_urovnemer_poplavkovyy/

2. http://www.r52.ru/index.phtml?sid=26&nid=35523

3. http://www.gpns.ru/strategy/policy

4. http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/542328/gsi_kvartirnye_schetchiki_kholodnoi_i_gorya

chei_vody_metodika_periodichesko.pdf

5. http://metrob.ru/HTML/ntd/MI/2567-2005.html?page=1

6. http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/hm-pravo/y2w.htm

# 4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Образовательная организация, реализующая подготовку по программе производственного обучения, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и профессиональных компетенций.

Текущий и итоговый контроль осуществляется преподавателем в процессе проведения

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных

заданий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Умения: |  |
| Выполнять пайку различными припоями | Тестирование Практическое занятие Наблюдение |
| Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж. | Тестирование Практическое занятие Наблюдение |
| Знания: |  |
| законодательство в области охраны труда | оценка результатов выполнения практических работ, контрольных работ. |
| возможные опасные и вредные факторы, средства защиты | оценка результатов выполнения контрольных работ, индивидуальных заданий. |
| правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии, противопожарной и экологической безопасности | оценка результатов выполнения практических работ, контрольных работ, индивидуальных заданий. |